血液透析信息管理系统技术参数要求

系统建设目标

通过血液透析信息管理系统为血透中心提供了全方位的信息化管理，实现血液透析病人的科学管理，规范医护人员操作，节省接诊时间，使血透治疗系统化、自动化、资料管理信息化，提高科室的工作质量和经济效益，为患者提供更优质的医疗服务。

1.
自动采集医疗设备数据：系统自动采集设备数据，保证治疗数据的完整性，减少医护人员工作量及录入错误。

2.
满足大量患者就医：随着城市人口增加，职工医保、居民医保覆盖面的扩大，需要血透治疗的患者日益增多，科学规范性管理是血透中心的必然选择。

3.
病程记录完整：病程记录完整清晰，医嘱规范，便于医生了解患者的治疗历史数据。

4.
自动病人排班：系统根据医生的医嘱为患者提供预约排台和现场排台。

5.
流程化管理：严格按照血透中心业务流程量身打造，可从患者病情、透析日程准备、患者治疗排班等各个不同环节对血液透析治疗进行管理和监控，便于用户掌握最及时和准确的信息。

6.
统计报表分析：多维度统计血液净化数据，包括患者基本信息、治疗信息、护士工作量、并发症情况等数据报表。

7.系统能够与全国（省）质控上报中心系统进行对接自动上报，并按照全国（省、市）级相关规范要求进行更新。
8.血透室库存管理：血透耗材、药品库存的系统化管理。
系统建设要求

★采用主流开发框架

软件采用主流开发框架，使用B/S架构，减少软件维护成本，采用网络和计算机技术领域的主流技术，选用技术成熟的产品。支持国产服务器、国产操作系统、国产数据库；按照国家及市区统一要求替换时，须免费提供业务及相关的所有迁移。

结构化透析病历管理

通过建立符合国家电子病历基础架构与数据标准的血液透析电子病历，支持符合标准化临床电子病历的数据交换，提供病历模板、数据表格插入、特殊符号插入等功能，方便诊疗医生能够快速录入病历，减少医生信息录入操作次数。在病历模板的研发制定过程中，能够连续、全面、系统、准确、及时地记录透析患者病情变化及护理经过，取代传统纸质病历，将应用面向网络化发展，即建立国际标准的结构化元素和临床数据接口，将经过数字化处理的文本信息、检验报告，融合至定义好的元素及接口形成一套完整的病历。

医疗管理

通过透析治疗过程的流程式管理以及患者病情的实时监控，为医护人员及时诊断病情、制订医疗方案提供了强有力的支持，极大的提高了工作效率并降低科室成本。通过全方位的信息化辅助管理，有效地堵塞管理中的各种漏洞，方便患者就诊，增加医疗透明度，实现科室优质、高效、低耗的管理，提高科室人员工作效率、诊疗水平、学术水平、服务质量，为打造一流标杆血液净化中心奠定扎实的基础。
监控预警机制

通过实时监控诊疗设备、实时监测诊疗数据，建立监控预警机制，便于医生及时调整诊疗方案，有效避免医疗事故的发生；科室药品、耗材、费用管理等实现预警功能，方便科室管理；针对科室明确的医院感染控制指标严格执行医院感染管理制度与流程，形成闭环数据管理，做出完整的监测记录与应急管理预案，及时进行评估和反馈。

库存管理

通过药品、耗材库存的精细化管理，实现入库、医嘱执行自动扣库存、低库存预警，实现患者个人药品管理，提供个人药品的入库及在库管理，实现药品、高值耗材全程可追溯管理，降低医疗风险、降低科室成本。
设备管理

通过设备管理功能，可以高效、便捷的管理水机、透析机等设备日常监测、维护维修等记录，提高工作效率、降低人力成本。
接口对接

系统采用统一的编写标准和通用接口设计，依据血透中心的需求和特点进行模块化开发，系统可与医院其他信息系统，包括HIS、LIS、PACS、EMR系统等的数据交换接口，保证数据互联互通。

▲数据安全

系统需保证医疗信息安全，确保患者隐私及治疗信息不外泄（投标人所投产品通过了与采购人同等级医院的血液净化信息管理平台项目的信息系统安全等级保护定级评测并在公安机关进行备案的证明材料及合同）。

免费维保期

中标供应商须提供软件三年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务。
