重庆市巴南区第二人民医院

采购需求

我院拟购买电动床2台，主要功能参数及商务需求附后。

| 功能要求 | 必要功能 | A1.供临床各类病房承载和护理患者用。 |
| --- | --- | --- |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | ★B1.尺寸：≥2080mm*1010mm。 |
|  |  | B2.背部倾斜角度：≥0~75°。 |
|  |  | B3.腿部倾斜角度：≥0~35°。 |
|  |  | B4.整体升降行程：250mm。 |
|  |  | ★B5.床体静态承载≥220kg，动态承载≥180kg。 |
|  | 次要技术指标 | C1.床体表面具有抗菌、防霉、环保、无毒无害的效果 |
|  |  | C2.床面板厚度≥1mm |
| 基本配置 |  | 床体x1张 |
|  |  | 控制手柄x1个 |
|  |  | 护栏x1副 |
|  |  | 床头床尾x1副 |
|  |  | 床底架子1个 |
| 质量标准 |  | 国家质量标准 |

一、商务要求

1.合同签订，接采购人通知后15日内完成交货。

2.自项目验收通过之日起质保2年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

二、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、彩页、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交方式：

- 1.纸质件：重庆市巴南区第二人民医院采购组办公室，联系人：吴老师，电话：023-62867363。

有意向参与的供应商请于2025年11月28日12:00前提交资料。本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市巴南区第二人民医院

财务科—采购组