一批检验试剂供货服务咨询公告（第三次）

一、概述：因我院业务发展需要，我院需求一批检验试剂，现对供货服务进行咨询，欢迎具有相关资质且有良好信誉的厂商（供应商）参加咨询，并提供符合产品质量要求的相关资料（表格需提供纸质和电子档资料）。

二、产品供货服务咨询明细表(提交报名资料，请勿修改编号)

| 编号 | 产品名称 | 要求 | 规格型号 | 单位 | 试剂情况 | 推荐品牌 | 单价（元） | 药交所挂网产品编码 | 在用医疗机构（以重庆区域内用户为主） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气测定试剂盒（电极法） | 美国西门子 | 400个测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 2 | 血栓弹力图试验（活化凝血）试剂（凝固法） | 重庆鼎润医疗器械有限责任公司 | 25人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 3 | 尿液分析用鞘液 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 10L | 桶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 4 | 电解质标准液（高） | 贝克曼库尔特 | 4 x 100mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 5 | 电解质标准液（低） | 贝克曼库尔特 | 4 x 100mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 6 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 贝克曼库尔特 | 4 x 1000mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 7 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 贝克曼库尔特 | 4 x 2000mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 8 | 尿微量白蛋白检测试剂盒（胶体金法） | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 9 | 全量程C反应蛋白检测试剂（胶体金法） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 25人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 10 | 全量程C反应蛋白检测试剂（胶体金法） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 50人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 11 | D-二聚体测定试剂盒（免疫荧光干式定量法）反应板 | 中翰盛泰医疗器械生物技术有限公司 | 20人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 12 | D-二聚体测定试剂盒（免疫荧光干式定量法）反应板 | 中翰盛泰医疗器械生物技术有限公司 | 25人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 13 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | 中翰盛泰医疗器械生物技术有限公司 | 25人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 14 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | 中翰盛泰医疗器械生物技术有限公司 | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 15 | 阴道炎联合检测试剂盒（化学反应法） | 珠海市丽拓生物科技有限公司 | 50人份/盒 五联v800 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 16 | 肌钙蛋白I/肌酸激酶MB同工酶/肌红蛋白检测试剂盒（固相免疫层析法） | 上海贝西生物科技有限公司 | 20人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 17 | 糖化血红蛋白Alc测定试剂盒（高效液相色谱法） | 上海惠中生物科技有限公司 | 3000测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 18 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（时间分辨免疫荧光分析法） | 苏州新波生物技术有限公司 | 96人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 19 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（时间分辨免疫荧光分析法） | 苏州新波生物技术有限公司 | 96人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 20 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（免疫荧光法） | 苏州新波生物技术有限公司 | 96人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 21 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（时间分辨免疫荧光法） | 苏州新波生物技术有限公司 | 96人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 22 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（时间分辨免疫荧光法） | 苏州新波生物技术有限公司 | 96人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 23 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 200测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 24 | 三碘甲状腺原氨酸定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4x1.0mL/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 25 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 200测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 26 | 甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 200测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 27 | 甲状腺素定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 28 | 游离甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 200测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 29 | 游离甲状腺素定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4x1.0mL/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 30 | 促甲状腺激素检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 200测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 31 | 促甲状腺素定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4x1.3ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 32 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 33 | 甲状腺球蛋白抗体定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.5ml（冻干品，复溶体积）/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 34 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 35 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4x1.5ml（冻干品，复溶体积） | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 36 | 甲状旁腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 37 | 甲状旁腺素定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4x1.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 38 | 甲胎蛋白检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 39 | 甲胎蛋白定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积)/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 40 | 癌胚抗原测定试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 41 | 癌胚抗原定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 42 | 总前列腺特异性抗原（PSA）测定试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 43 | 总前列腺特异性抗原定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4x1.0ml（冻干品复溶体积）/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 44 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 45 | 游离前列腺特异性抗原定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4x1.0ml盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 46 | 糖类抗原125检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 47 | 糖类抗原125定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4×1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 48 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 49 | 糖类抗原15-3定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 50 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 51 | 糖类抗原19-9定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 52 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 53 | 神经元特异性烯醇化酶定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.0ml（冻干品复溶体积）/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 54 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 55 | 鳞状上皮细胞癌抗原定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 56 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 57 | 人附睾蛋白4检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 58 | 人附睾蛋白4定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4x1.0mL/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 59 | 肿瘤标志物质控品 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*3.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 60 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 61 | 人绒毛膜促性腺激素定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 62 | 睾酮检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 63 | 睾酮定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 64 | 孕酮检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 65 | 孕酮定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 66 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 67 | 黄体生成激素检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 68 | 黄体生成素定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 规格：4x1.0mL/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 69 | 雌二醇检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 70 | 雌二醇定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4 x 1.0 mL/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 71 | 催乳素检测试剂盒（电化学发光法） | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 72 | 催乳素定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 73 | 免疫通用质控品 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*3ml（冻干品复溶体积）/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 74 | 样本稀释液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 2*16ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 75 | 缓冲液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 2*2L | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 76 | 三丙胺缓冲液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 2*2L | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 77 | 清洗液 ISE | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 5*100ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 78 | 清洗液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 5*600ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 79 | N末端脑钠肽前体检测试剂盒（免疫荧光法） | 瑞莱生物工程股份有限公司 | 20人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 80 | C-肽定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4 × 1.0 mL | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 81 | 胰岛素定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4 × 1.0 mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 82 | 人生长激素检测试剂盒 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 83 | 人生长激素定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 84 | 胰岛素样生长因子-1检测试剂盒 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 85 | 胰岛素样生长因子-1定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 86 | 免疫分析质控物 | 伯乐 | 高值 水平规格： 12 x 5ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 87 | 免疫分析质控物 | 伯乐 | 低值，水平规格： 12 x 5ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 88 | 维生素B12检测试剂盒 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 89 | 维生素B12定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 90 | 叶酸检测试剂盒 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 91 | 肺炎链球菌药敏卡片（22231） | 梅里埃诊断产品（上海）有限公司 | 20测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 92 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡（21342） | 梅里埃诊断产品（上海）有限公司 | 20测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 93 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片（22226） | 梅里埃诊断产品（上海）有限公司 | 20测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 94 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡（21341） | 梅里埃诊断产品（上海）有限公司 | 20测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 95 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 （22008） | 梅里埃诊断产品（上海）有限公司 | 20测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 96 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK2AST-GN13(22095） | 梅里埃诊断产品（上海）有限公司 | 20测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 97 | 酵母菌鉴定卡（21343） | 梅里埃诊断产品（上海）有限公司 | 20测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 98 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡（21346） | 梅里埃诊断产品（上海）有限公司 | 20测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 99 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片（21347） | 梅里埃诊断产品（上海）有限公司 | 20测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 100 | 上机血培养瓶厌氧培养瓶（树脂厌氧培养瓶） | 郑州安图 | 20人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 101 | 上机血培养瓶需氧培养瓶（树脂需氧培养瓶） | 郑州安图 | 20人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 102 | 上机血培养瓶儿童培养瓶（树脂儿童培养瓶） | 郑州安图 | 20人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 103 | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（胶体金法） | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 40人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 104 | 尿液分析试纸条 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 100条/筒 FUS-12MAⅡ | 筒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 105 | 血细胞分析用染色液 STROMATO LYSER-4DS FFS-801A | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 42ml*3 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 106 | 血细胞分析用溶血剂 STROMATOLYSER-4DL FFD-201A | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 5L*1 | 桶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 107 | 血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 5L | 桶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 108 | 白细胞分析用染色液Fluorocell WDF-810A | SYSMEX CORPORATION | 22mL*2 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 109 | 白细胞分析用溶血剂Lysercall WDF-220A | SYSMEX CORPORATION | 2L*1 | 箱 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 110 | 血细胞分析用稀释液CELLPACK DCL-310A | SYSMEX CORPORATION | 10L*1 | 桶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 111 | 样本稀释液 | BioMerieux S.A. | 20*500ml | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 112 | 血细胞分析用溶血剂 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | M-68P LH（1L×4） | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 113 | 血细胞分析用溶血剂 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | M-68P LN（4L×1） | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 114 | 血细胞分析用染色液 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | M-68P FN（48ml×1） | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 115 | 血细胞分析用溶血剂 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | M-68P LD（4L×1） | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 116 | 血细胞分析用染色液 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | M-68P FD（48ml×1） | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 117 | 血细胞分析用稀释液 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | DS(20Lx1) | 箱 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 118 | 抗人球蛋白检测卡(微柱凝胶法） | Diagnostic Grifols,S.A.北京佰利申 | 8孔/卡，2*25卡/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 119 | ABO-RH血型检测卡（微柱凝胶法） | Diagnostic Grifols,S.A.北京佰利申 | 8孔/卡，2*25卡/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 120 | 降钙素原（PCT）测定试剂（荧光免疫层析法） | 广州万孚 | 25人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 121 | 降钙素原（PCT）测定试剂（荧光免疫层析法） | 广州万孚 | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 122 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 上海奥普 | 20人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 123 | 人绒毛膜促性腺激素（β-HCG)快速定量检测试剂盒（胶体金法） | 上海奥普 | 40人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 124 | 血气测定试剂盒（电极法） | 美国西门子 | 750个测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 125 | 全血五元素（铜、锌、钙、镁、铁）校准溶液 | 北京博晖 | 50ml*4/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 126 | 人体元素测定试剂盒（原子吸收法） | 北京博晖 | 1.20ml*50支/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 127 | 25-羟基维生素D（25-OH-VD)测定试剂盒 | 厦门万泰 | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 128 | 血细胞分析用溶血剂 | 希森美康生物科技（无锡）有限公司 | FBA-200A，5L/桶 | 桶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 129 | 血细胞分析用稀释液 | 济南希森美康医用电子有限公司 | 20L | 桶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 130 | 增强液（时间分辨荧光免疫检测试剂盒专用） | 苏州新波生物技术有限公司 | 250ml/瓶 | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 131 | 清洗液（时间分辨免疫荧光法检测试剂盒专用） | 苏州新波生物技术有限公司 | 250ml/瓶 | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 132 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（微流控化学发光法） | 鸿瑞泰捷生物科技（湖南）有限公司 | 常见22项组合：20人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 133 | 生化多项质控 | 伯乐 | 水平2：12x3mL | 1ml | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 134 | ZLC（Z1）清洗液 | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | 5L | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 135 | ZLC（Z2）清洗液 | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | 5L | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 136 | 清洗液CELLCLEAN | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 50ml*1 | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 137 | 稀释液（实验室用生理盐水） | 梅里埃诊断产品（上海）有限公司 | 500ml*3瓶/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 138 | 一次性悬浮液管 | 梅里埃诊断产品（上海）有限公司 | 1*2000 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 139 | 分析吸头/分析杯 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 48*84个 | 箱 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 140 | 稀释杯 | 苏州新波生物技术有限公司 | 300个/箱 | 箱 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 141 | TiP头 1ml | 苏州新波生物技术有限公司 | 1000个/箱 | 箱 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 142 | 缓冲液 | 贝克曼库尔特 | 4 x 2000ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 143 | 电极清洗液 | 贝克曼库尔特 | 6x 450ml | 1ml | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 144 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 贝克曼库尔特 | 6x2L | 1ml | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 145 | W2碱性清洗液 | 沃文特 | 500mL | 1ml | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 146 | W2酸性清洗液 | 沃文特 | 500mL | 1ml | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 147 | 胰岛素检测试剂盒 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 148 | C肽检测试剂盒 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 100测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 149 | 卵泡刺激素定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4*1.0ml/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 150 | 糖类抗原72-4定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4x1.0mL/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 151 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 4x1.0mL/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 152 | 活化部分凝血酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）800T |  | APTT（鞣花酸）试剂：10×4ml、0.025mol/L CaCl2：1×51ml， 91ml/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 153 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（冻干型）500T |  | TT试剂：10×5ml、TT缓冲液：1×51ml | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 154 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（冻干型）400T |  | PT试剂：10×4ml、PT缓冲液：1×41ml / 81ml/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 155 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（冻干型）600T |  | FIB凝血酶：6×5ml、凝血分析用稀释液：2×51ml、FIB定值血浆：1×1ml。133ml/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 156 | 地中海贫血基因检测试剂盒 | 亚能 | 25人份 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 157 | 六项呼吸道病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |  | 24人份 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 158 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 48人份 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 159 | 曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子 |  | 48人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 160 | GM试验检测试剂盒（曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒） | 喜诺 | 12人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 161 | G试验检测试剂盒（真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒） | 金山 | 12人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 162 | 纤维蛋白（原）降解产物检测试剂盒375T |  | R1：5×3ml，R2：5×3ml，稀释液：1×55ml | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 163 | A组链球菌(GAS)核酸测定试剂盒（荧光PCR法） |  | 25人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 164 | 清洗液（血凝） |  | 50ml | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 165 | 抗D（IgM+IgG）血型定型试剂 |  | 10ml/瓶，1瓶/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 166 | 凝血杯 |  | 1900只×3袋×2盒 | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 167 | CP2000凝血杯 |  | 1000只×5袋×2盒 | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 168 | 人乳头瘤病毒基因分型（23个型）检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | 亚能 | 25人份 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 169 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 48人份 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 170 | 丙型肝炎病毒（HCV）核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 48人份 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 171 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 32人份 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 172 | 肺炎支原体及肺炎衣原体核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25人份 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 173 | 诺如病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光定量法) |  | 48人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 174 | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒 |  | 48人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 175 | EB病毒核酸检测试剂盒 |  | 48人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 176 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 24人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 177 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 24人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 178 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 24人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 179 | A型流感病毒IGM抗体 |  | 40人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 180 | 诺如病毒抗原检测试剂盒 |  | 20人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 181 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒 |  | 40人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 182 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒 |  | 40人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 183 | 丁型肝炎病毒抗体IgM检测试剂盒 |  | 96人份 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 184 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒 |  | 40人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 185 | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒 |  | 96人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 186 | EB病毒衣壳抗原(VCA)IgM抗体检测试剂盒 |  | 40人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 187 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒 |  | 40人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 188 | 胃幽门螺旋杆菌抗体检测测试剂盒 |  | 20人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 189 | 大便隐血检测试纸 |  | 100人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 190 | 弓形虫IgM、风疹病毒IgM、巨细胞病毒IgM、单纯疱疹病毒I型IgM、单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体五联合检测试剂盒 |  | 20人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 191 | 弓形虫IgG、风疹病毒IgG、巨细胞病毒IgG、单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体四联合检测试剂盒 |  | 20人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 192 | 肌钙蛋白I测定试剂盒 |  | 10人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 193 | 革兰阴性杆菌鉴定试剂（氧化酶试验试剂） |  | 50测试/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 194 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法) |  | 条形50人份 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 195 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒 |  | 卡型：25人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 196 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒 |  | 96人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 197 | A群轮状病毒检测试剂盒 |  | 10人份 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 198 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒 |  | 96人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 199 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒 |  | 96人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 200 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 |  | 96人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 201 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂 |  | 100人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 202 | 乙型肝炎病毒前S2抗原检测试剂盒 |  | 96人份 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 203 | 抗链球菌溶血素0检测试剂盒 |  | 100次/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 204 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒 |  | 40人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 205 | 类风湿因子检测试剂盒 |  | 100次/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 206 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 |  | 96人份 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 207 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 |  | 96T/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 208 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒 |  | 40人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 209 | 营养琼脂培养基 |  | 90mm*10个/包 | 包 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 210 | 哥伦比亚血琼脂培养基 |  | 10个平板/包（Φ70mm ） | 包 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 211 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 |  | 90mm*10个/包 | 包 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 212 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG)检测试纸 |  | 1人份/袋 | 人份 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 213 | 巧克力琼脂培养基(不加抗生素) |  | 90mm*10个/包 | 包 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 214 | 麦康凯琼脂培养基 |  | Φ70mmX10个/包 | 包 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 215 | SS琼脂培养基 |  | Φ90mmX10个/包 | 包 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 216 | 物表采样琼脂平板 |  | 55mm*10个/包 | 包 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 217 | 沙保罗琼脂培养基 |  | φ70mm/个 | 包 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 218 | M-H血琼脂培养基 |  | Φ90mmX10个/包 | 包 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 219 | 念珠菌显色琼脂培养基 |  | 70mm*10个/包 | 包 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 220 | MH琼脂培养基 |  | Φ90mm/个 | 包 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 221 | HTM培养基 |  | Φ90mm*10个/包 | 包 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 222 | R2A琼脂培养基(I型) |  | 90mm*10个/包 | 包 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 223 | 中和洗脱液 |  | 10ml*20支/盒 | 支 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 224 | 革兰氏染色液 |  | 4×250ml | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 225 | 抗酸染色液 |  | 4×250ml | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 226 | 姬姆萨染色液 |  | 套组 4×250ml/1000ml/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 227 | 铁染色液 |  | 20测试/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 228 | 革兰氏染色液 |  | 6×500ml | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 229 | 瑞氏-姬姆萨染色液 |  | 4×250ml | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 230 | 细菌药敏试验青霉素 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 231 | 头孢吡肟药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 232 | 头孢他啶药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 233 | 环丙沙星药敏纸片 |  | 5*50片 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 234 | 厄他培南药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 235 | 庆大霉素药敏纸片 |  | 5*50片 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 236 | 左氧氟沙星药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 237 | 美罗培南药敏纸片 |  | 5*50片 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 238 | 氨苄西林药敏纸片 |  | 5*50片 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 239 | 头孢噻肟药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 240 | 哌拉西林药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 241 | 阿奇霉素药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 242 | 阿莫西林/克拉维酸钾药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 243 | 亚胺培南药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 244 | 苯唑西林药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 245 | 氨曲南药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 246 | 米诺环素药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 247 | 红霉素药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 248 | 磺氨甲恶唑/甲氨苄啶药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 249 | 头孢曲松药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 250 | 头孢呋辛钠药敏纸片 |  | 5*50片 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 251 | 青霉素药敏纸片 |  | 5*50片 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 252 | 头孢唑啉药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 253 | 万古霉素药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 254 | 头孢哌酮/舒巴坦药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 255 | 头孢西丁药敏纸片 |  | 5*50片 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 256 | 四环霉素药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 257 | 哌拉西林/他唑巴坦药敏纸片 |  | 5*50片 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 258 | 阿米卞星药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 259 | 利奈唑胺药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 260 | 克林霉素药敏纸片 |  | 5*50片 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 261 | 革兰阳性菌鉴定试剂（β-内酰胺酶试剂） |  | 30测试/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 262 | 沙门氏菌属诊断血清 |  | 1ml/瓶*12瓶 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 263 | 沙门氏菌属诊断血清（A-F） |  | 1ml(A-F多价）/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 264 | 福氏志贺氏菌 |  | 1ml/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 265 | 鮑氏志贺氏菌 |  | 1ml/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 266 | 痢疾志贺氏菌1型 |  | 1ml/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 267 | 痢疾志贺氏菌2型 |  | 1ml/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 268 | 志贺氏菌属诊断血清宋内氏菌1相 |  | 1ml/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 269 | 志贺氏菌属诊断血清宋内氏菌2相 |  | 1ml/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 270 | 一次性使用标本杯/尿杯 |  | 40ml/只，400只/袋 | 个 |  |  |  |  |  |
| 271 | 一次性使用末梢采血针/血糖针 |  | 50支/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
| 272 | 一次性使用吸头 |  | 6*50（500支/包） | 包 |  |  |  |  |  |
| 273 | 一次性使用样品杯 |  | 500只/袋 | 只 |  |  |  |  |  |
| 274 | 一次性使用抗凝管 |  | 0.5ml/支,*2000只/袋 | 只 |  |  |  |  |  |
| 275 | 一次性使用微量采血吸管 |  | 40ul 500支/筒 20筒/盒 | 筒 |  |  |  |  |  |
| 276 | 免疫球蛋白IgG检测试剂盒 |  | 免疫比浊法 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 277 | 免疫球蛋白IgA检测试剂盒 |  | 免疫比浊法 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 278 | 免疫球蛋白IgM检测试剂盒 |  | 免疫比浊法 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 279 | 胃蛋白酶原I/II联检PGI/PGII/PGR试剂盒 | 新赛亚生物 | 50T/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 280 | 胃泌素17检测试剂盒 | 新赛亚生物 | 50T/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 281 | 非发酵菌检测试剂盒 | 1.适配于湖南迈瑞全自动微生物分析系统AF-600使用；2.适用于临床病菌的鉴定和药敏分析。试验卡种类支持生化鉴定/药敏复合卡、单一生化鉴定卡、药敏测试卡；包含奈瑟/嗜血杆菌、厌氧菌、芽孢杆菌、弧菌科细菌鉴定药敏板卡；3.嗜血/奈瑟/卡他抗菌药物测试测试种类达19种，且同时提供β-内酰胺酶实验、V因子及X因子测试；4.具备透射比色法与散射比浊法和微量肉汤法；5.多重耐药机制检测具备MRCNS、MRSA、β-lac、VRE、VRSA、HLAR、D试验等。 | TDR NF-96 10测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 282 | 链球菌科细菌检测试剂盒 |  | TDR STR-96 10测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 283 | 肠杆菌科细菌检测试剂盒 |  | TDR ONE-96 10测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 284 | 酵母样真菌检测试剂盒(复合板卡) |  | TDR YEAST-96 10测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 285 | 奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒(复合板卡) |  | TDR NH-96 10测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 286 | 葡萄球菌检测试剂盒 |  | TDR STAPH-96 10测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 287 | 芽孢杆菌检测试剂盒 |  | TDR BAC-96 10测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 288 | 棒状杆菌检测试剂盒 |  | TDR CB-96 10测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 289 | 弧菌科细菌检测试剂盒 |  | TDR VIB-96 10测试/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 290 | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人体血清或血浆中的细胞角蛋白19片段(CY21-1)；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.15 ng/mL～900ng/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 291 | 糖类抗原CA50测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量测定人血清中糖类抗原 CA50；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足1.00U/mL～1000.00U/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 292 | 肿瘤相关抗原CA242测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量测定人血清或血浆中的肿瘤相关抗原 CA242；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.50U/mL~1000.00U/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 293 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人血清和血浆中的胃泌素释放肽前体(ProGRP)；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足3.00pg/mL~5000.00pg/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 294 | 白介素6测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人血清或血浆中的白介素6（IL-6）；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足1.5pg/mL~5000pg/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 295 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.用于定量检测人血清和血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.05 IU/L~250 IU/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 296 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人血清和血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足3 mIU/L~1000 mIU/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 297 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.05 IU/mL～250 IU/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 298 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒 e 抗体（Anti-HBe）；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和竞争法技术；4.线性范围满足0.1 IU/mL～5.0 IU/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 299 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人血清和血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术； | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 300 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人血清中的神经元特异性烯醇化酶的含量；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.06ng/mL～370ng/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 301 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人体血清或血浆中的鳞状上皮细胞癌抗原；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.1ng/mL～500ng/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 302 | 癌胚抗原测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人体血清或血浆中的癌胚抗原；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.2ng/mL～1000ng/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 303 | 甲胎蛋白检测试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人体血清或血浆中的甲胎蛋白（AFP）；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术； | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 304 | 糖类抗原15-3测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人体血清或血浆中的糖类抗原153（CA 153）；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.6U/mL-290U/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 305 | 糖类抗原19-9测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人体血清或血浆中的糖类抗原19-9（CA19-9）；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.4 U/mL～1000 U/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 306 | 糖类抗原125检测试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人血清或血浆中的糖类抗原125（CA125）；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.5U/mL～5000U/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 307 | 糖类抗原72-4测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人血清或血浆中的 CA72-4；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.20U/mL～300.00U/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 308 | 总前列腺特异性抗原（PSA）测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人血清或血浆中的总前列腺特异性抗原（t-PSA）；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.006ng/mL～100ng/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 309 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人血清或血浆中的游离前列腺特异性抗原（f-PSA）；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.01ng/mL～50ng/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 310 | 人附睾蛋白4检测试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量测定人血清和血浆中的人附睾蛋白4；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足21.0pmol/L~1450.0pmol/L | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 311 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人血清或血浆中的肌酸激酶同工酶；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.1ng/mL～500ng/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 312 | 心肌肌钙蛋白I测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量检测人血清或血浆中的心肌肌钙蛋白 I；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足0.01ng/mL~50ng/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 313 | 肌红蛋白测定试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定量测定人血清或血浆中的肌红蛋白；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光原理和双抗体夹心法技术；4.线性范围满足1ng/mL~1200ng/mL | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 314 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定性检测人血清或血浆中的HIV-1/HIV-2抗体和HIV-1 p24抗原；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光和双抗原、双抗体夹心法检测。 | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 315 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光和双抗原夹心法检测。 | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 316 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光和夹心法检测。 | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 317 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒IgM抗体；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光和捕获法检测。 | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 318 | 丁型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定性检测人血清或血浆中的丁型肝炎病毒 IgM 抗体；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光和捕获法检测。 | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 319 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 1.适配于厦门优迈科全自动化学发光免疫分析仪Wan200+使用；2.定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒IgM抗体（HEV IgM）；3.采用吖啶酯标记物直接化学发光和捕获法检测。 | 100人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 320 | 厌氧菌生化.药敏实验卡 | 湖南迈瑞医疗科技有限公司 | 10块/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 321 | 无菌矿物油 | 湖南迈瑞医疗科技有限公司 | 10支/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 322 | 加样仪耗材（TIP)头 | 新赛亚生物 | 100支/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 323 | A型流感病毒IGM抗体检测试剂盒（胶体金法） |  | 40人份/盒（20人份） | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 324 | A型流感病毒IGM抗体检测试剂盒（胶体金法） |  | 20人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 325 | HTM琼脂培养基 |  | Φ90mmX10个/包 | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 326 | M-H血琼脂培养基 |  | Φ90mmX10个/包 | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 327 | R2A琼脂培养基 |  | 10个/包（90mm） | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 328 | 阿米卡星药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 329 | 阿奇霉素药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 330 | 氨苄西林药敏纸片 |  | 5*50片 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 331 | 氨曲南药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 332 | 苯唑西林药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 333 | 不规则抗体筛选红细胞试剂（血清凝集法） |  | 5ml/支/3支 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 334 | 厄他培南药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 335 | 复合中和洗脱液 |  | 10ml*20支 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 336 | 哥伦比亚血琼脂培养基 |  | 10个平板/包（Φ70mm ） | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 337 | 磺氨甲恶唑/甲氨苄啶药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 338 | 利奈唑胺药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 339 | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 |  | 55mm | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 340 | 麦康凯琼脂培养基 |  | 10个平板/包（φ70mm） | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 341 | 美罗培能药敏实验纸片(扩散法) |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 342 | 米诺环素药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 343 | 念珠菌显色琼脂培养基 |  | 10个/包（070mm） | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 344 | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 345 | 哌拉西林药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 346 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） |  | 10个平板/包（Φ70mm ） | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 347 | 青霉素药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 348 | 人红细胞反定型试剂 |  | 5ml/支/3支 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 349 | 沙保罗琼脂培养基 |  | φ70mm/个 | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 350 | 沙门志贺（SS）琼脂培养基 |  | Φ90mmX10个/包 | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 351 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 |  | 10个平板/包（Φ70mm） | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 352 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 |  | 90mm*10个/包 | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 353 | 头孢呋新钠药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 354 | 头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 355 | 头孢曲松药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 356 | 头孢噻肟药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 357 | 头孢西丁药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 358 | 头孢西丁药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 359 | 万古霉素药敏实验纸片（扩散法） |  | 5*50片/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 360 | 微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>) |  | 头孢他啶 50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 361 | 微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>) |  | 阿莫西林/棒酸50片/瓶 | 瓶 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 362 | 细菌药敏试条（E试验法） |  | 青霉素 20条/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 363 | 一次性使用离心管（卡扣式） |  | 500支/包/1.5ml | 个 |  |  |  |  |  |
| 364 | 一次性使用吸管 |  | 1ml*500支/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |
| 365 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） |  | 条形100人份/盒 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 366 | 营养琼脂培养基 |  | 90mm*10个/包 | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 367 | 左氧氟沙星药敏纸片 |  | 50片/瓶 | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 368 | ABO血型反定型、不规则抗体筛查质控品 | 江苏力博 | 3ml/支，5支/套 | 套 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 369 | D-二聚体质控品 | 中翰盛泰生物 | 水平1：2×0.5mL；水平2：2×0.5mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 370 | HBeAb乙型肝炎病毒e抗体系列血清（液体）标准物质 | 北京康彻思坦生物 | 4NCU/ml,0.5ml/支 | 支 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 371 | HBeAb乙型肝炎病毒核心抗体系列血清（液体）标准物质 | 北京康彻思坦生物 | 2IU/ml,0.5ml/支 | 支 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 372 | HBeAg乙型肝炎病毒e抗原系列血清（液体）标准物质 | 北京康彻思坦生物 | 2NCU/ml,0.5ml/支 | 支 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 373 | HBsAb乙型肝炎病毒表面抗体系列血清（液体）标准物质 | 北京康彻思坦生物 | 30mIu/ml,0.5ml/支 | 支 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 374 | HBsAg乙型肝炎病毒表面抗原系列血清（液体）标准物质 | 北京康彻思坦生物 | 0.2IU/ml,0.5ml/支 | 支 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 375 | T200导电吸头 | 浙江博毓生物 | T-200-B(96支/盒 24盒/箱） | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 376 | TP梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质 | 北京康彻思坦生物 | mIU（1NCU)/ml,0.5ml/支 | 支 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 377 | 癌胚抗原定标液 | 罗氏 | 4*1.0ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 378 | 大肠杆菌 | 美国MicroBioLogics | ATCC25922 | 株 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 379 | 电极清洗液 | 贝克曼库尔特 | 6×450ml | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 380 | 电解质标准液（低值） | 贝克曼库尔特 | 4×100ml | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 381 | 电解质标准液（高值） | 贝克曼库尔特 | 4×100ml | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 382 | 多项尿液检测试纸条（干式化学法） | 艾康 | 十一联 ( B )100条/筒 | 筒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 383 | 反应杯 | 中翰盛泰生物 | 48个×2/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 384 | 非牛顿流体质控物 | 北京众驰伟业 | 1*100ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 385 | 肺炎链球菌 | 美国MicroBioLogics | ATCCA49619 | 株 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 386 | 睾酮定标液 | 罗氏 | 4×1.0 mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 387 | 甲型肝炎病毒（HIV IgM)(液体）质控品 | 北京康彻思坦生物 | 8NCU/ml,0.5ml/支 | 支 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 388 | 甲状腺球蛋白抗体定标液 | 罗氏 | 4*1.0ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 389 | 甲状腺素定标液 | 罗氏 | 4*1.0ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 390 | 金黄色葡萄球菌 | 美国MicroBioLogics | ACTT25923 | 株 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 391 | 金黄色葡萄球菌 | 美国MicroBioLogics | ATCC29213 | 株 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 392 | 抗HCV丙型肝炎病毒抗体系列血清（液体）标准物质 | 北京康彻思坦生物 | 0.5NCU/ml,0.5ml/支 | 支 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 393 | 抗HEV-IgM戊型肝炎病毒IgM抗体系列血清（液体）标准物质 | 北京康彻思坦生物 | 2U/ml,0.5ml/支 | 支 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 394 | 抗HIV-1人类免疫缺陷病毒1型抗体系列血清（液体）标准物质 | 北京康彻思坦生物 | 1NCU/ml,1.0ml/支 | 支 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 395 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 | 罗氏 | 4*1.0ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 396 | 卵泡刺激素定标液 | 罗氏 | 4*1.0ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 397 | 免疫分析质控物 | 伯乐 | 水平2 12*5ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 398 | 免疫分析质控物 | 伯乐 | 水平3 12*5ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 399 | 尿液干化学分析质控物 | 迪瑞 | 4×8ml/盒（阳性） | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 400 | 凝血质控品DadeCi-Trol 2 | 美国西门子 | 1ml/瓶（定值） | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 401 | 清洗液 | 美国西门子 | 4个/盒 250ml/个 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 402 | 清洗液 | 希森美康 | 50ml*1 | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 403 | 清洗液 | 罗氏 | 12 x 70 mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 404 | 清洗液 ZLC (白色） | 北京众驰伟业 | 5L/桶 | 桶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 405 | 清洗液II | 重庆博生特生物 | 10L/桶 | 桶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 406 | 全血质控品试剂盒 | 四川新健康成生物 | 2ml*5（中值） | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 407 | 全血质控品试剂盒 | 四川新健康成生物 | 1.5ml*5（高值） | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 408 | 全血质控品试剂盒 | 四川新健康成生物 | 2ml*5（低值） | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 409 | 全自动尿液分析系统清洗液I | 迪瑞 | （FUS-1000）*500ml | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 410 | 人生长激素定标液 | 罗氏 | 4*1.0mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 411 | 三碘甲状腺原氨酸定标液 | 罗氏 | 4*1.0ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 412 | 生化多项质控品 | 伯乐 | 水平2 12*3ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 413 | 生化多项质控品 | 伯乐 | 水平3 12*3ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 414 | 生长激素质控品 | 罗氏 | 4×3.0 mL（冻干品, 复溶体积） | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 415 | 数显混匀器 | 爱林 | 1台 | 台 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 416 | 探头清洁液 | 迈瑞 | 50ml | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 417 | 糖化血红蛋白非定值质控品 | 上海惠中生物 | 水平1:500ul/瓶×1 水平2:500ul/瓶×1 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 418 | 糖类抗原125定标液 | 罗氏 | 4*1.0ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 419 | 糖类抗原15-3定标液 | 罗氏 | 4*1.0ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 420 | 糖类抗原19-9定标液 | 罗氏 | 4×1.0 mL（冻干品复溶体积） | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 421 | 铜绿假单胞菌 | 美国MicroBioLogics | ATCC27853 | 株 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 422 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（胶体金免疫层析法） | 南京美宁康诚 | 20人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 423 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（胶体金免疫层析法） | 南京美宁康诚 | 20人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 424 | 血气质控物水平1 | 美国西门子 | 30 × 2.5 mL/支 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 425 | 血气质控物水平3 | 美国西门子 | 30 × 2.5 mL/支 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 426 | 血清淀粉样蛋白A/C反应蛋白二合一检测试剂盒(胶体金法) | 基蛋生物 | 25人份/盒 | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 427 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 中翰盛泰 | 水平1：1×0.5mL，水平2：1×0.5mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 428 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（BC-6D 低值） | 迈瑞 | 4.5ML/支 | 支 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 429 | 血细胞分析用染色液 Fluorocell WDF WDF-810A | 希森美康 | 22mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 430 | 血细胞分析用溶血剂 Lysercell WDF WDF-220A | 希森美康 | 2L | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 431 | 血细胞分析用稀释液 | 希森美康 | 10L/桶 DCL-310A | 箱 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 432 | 血细胞分析用稀释液 | 希森美康 | 20L/箱 | 箱 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 433 | 胰岛素定标液 | 罗氏 | 4*1.0ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 434 | 游离前列腺特异性抗原定标液 | 罗氏 | 4*1.0ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 435 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 | 罗氏 | 4*1.0ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 436 | 有形成分分析聚焦液 | 迪瑞医疗 | 聚焦液水平2:1×60mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 437 | 有形成分分析仪清洗液 | 迪瑞医疗 | 1*500ML | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 438 | 有形成分分析质控液 | 迪瑞医疗 | 阳性质控液水平3：1×60mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 439 | 有形成分分析质控液 | 迪瑞医疗 | 阴性质控液：1×60mL | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 440 | 孕酮定标液 | 罗氏 | 4*1.0ml | 盒 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 441 | 质控品DadeCi-Trol 1 | 德国西门子 | 1ml/瓶（定值） | 瓶 | 专用试剂 |  |  |  |  |
| 442 | POD |  | 100μL/管/25人份 | 人份 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 443 | 核酸提取或纯化试剂 |  | 64人份/盒（64-T） | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 444 | 核酸提取或纯化试剂（S10015） |  | 64人份/盒（64-A） | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 445 | 核酸提取或纯化试剂（S20025) |  | 64人份/盒（64-A） | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 446 | 核酸提取试剂 |  | MEB-16C;96人份/盒（16人份/板×6板） | 人份 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 447 | 核酸提取试剂 |  | PN-16E：96人份/盒（16人份/板×6板） | 人份 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 448 | 盒装滤芯吸头 |  | 10ul加长 | 盒 |  |  |  |  |  |
| 449 | 缓冲液 |  | 20×SSC；500mL/袋 | 袋 |  |  |  |  |  |
| 450 | 缓冲液 |  | 10%SDS；100mL/袋 | 袋 |  |  |  |  |  |
| 451 | 一次性使用采样盒 |  | HPV-2ml | 个 | 开放试剂 |  |  |  |  |
| 452 | 一次性使用采样器（X105） |  | 48测试/盒（3.0ml/管×48管1支/盒） | 盒 | 开放试剂 |  |  |  |  |

三、厂商（供应商）资质及要求

1.具有良好的商业信誉和财务状况，具有独立的法人资格；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加服务咨询前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件；

6.具有服务相关资质；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目服务咨询。有上述关系的，应主动声明，将列入不诚信供应商名单；

8.本项目不接受联合体服务咨询。

四、咨询项目报名

1.报名时间：2025年12月3日-2025年12月5日；

2.凡有意参加项目技术咨询厂商（供应商）在报名截止前提供相关资质及要求资料送至医学装备科办公室，资料首页注明项目名称（资料中参与的项目表格需填写完全）、公司名称、联系人及联系电话；表格需提供纸质和电子档资料。

3.递交资料时间：工作日上午8:30～11:30，下午3:00～5:00；

4.具体服务咨询时间和地点另行通知。

四、联系方式

联系人：周老师、李老师、杨老师

联系电话：023-62867396

地址：重庆市巴南区花溪街道花溪新村18号医学装备科

重庆市巴南区第二人民医院

2025年12月3日