重庆市巴南区第二人民医院

直饮水机租赁服务技术方案

- 基本要求：

| 序 号 | 货物名称 | 供水量（L/H） | 参 数 | 数量（台） | 租赁报价 (台/元/年) | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水机 | ≥8L（开水） | 1.电源：220V-50Hz。 2.功率：≤900W。 3.热胆容量:≥2L。 4.外形尺寸（mm）：≤400 x 360 x 1350。 | 12 |  |  |

- 其他要求：

1.直饮水机由中标人提供：包含但不限于设备安装、设备维修、定期保养、滤芯更换、出具疾控中心水质检测报告等。

2、设备需具备四级反渗透过滤装置，第一级：5微米PP滤芯，PP滤芯的孔径为5微米。第二级：颗粒活性炭滤芯。第三级：反渗透膜，孔径为0.0001微米（0.1纳米）。第四级：颗粒活性炭滤芯。

3.出水方式：有开水、常温水、冰水三种出水，采用感光触摸开关，热水有童锁保护装置。

4.面板显示采用数码显示。

5.防干烧保护，无水不运行、自动补水。

6.整机和PP棉滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜均为同一品牌，均具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（提供批件复印件及网上查询截图）及产品出水水质检测报告。

7.具备中国质量认证中心出具的CCC认证证书。

8.所投饮水机生产企业具有《ISO9001质量管理体系认证证书》、《ISO14001环境管理体系认证证书》、《ISO45001职业健康与安全管理体系认证证书》（提供认证证书复印件并加盖生产企业鲜章）。 。

9.其他涉水部件材质采用食品级材质：其中波纹管、电磁阀、安全阀、排气阀、调温阀、水龙头部件、水罐、发热管、电极，符合GB4806.9-2016的要求；电磁阀、白筒、滤筒接头、滤芯，符合GB4806.7-2016的要求；胶圈符合GB4806.11-2016的要求；（提供由第三方检测机构出具给所投产品生产企业的材质检验报告复印件并加盖生产企业鲜章）

10.生产厂家具有产品责任险达5000万及以上。

11.防伪技术：滤芯采用识别电子标签防伪技术，后期更换确保原厂正品，用水水质保证安全（提供国家权威机构出具给投标产品生产企业的技术证明文件复印件并加盖生产企业鲜章）。

12.环保要求：整机符合GB/T24021-2024要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图）。

13.电气要求：整机铅、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量≤0.1%（质量分数），镉的含量≤0.01%（质量分数）（提供所投产品由第三方检测机构出具的带CMA标志的检测报告（需体现投标产品型号），且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/可查，提供查询截图）

三、租赁期限：

服务期限: 1年，自2026年6月1日至2027年5月31日。

四、付款方式：

该项目由采购人以银行转账的方式支付。分两次付款，租赁设备安装调试完成，正常使用后20个工作日内支付中标总额的二分之一，正常使用6个月后，次月20个工作日内支付中标总额的二分之一。（注：租赁期内数量如有增减，以每台饮水机每天租赁费用，按实进行增减）