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项目名称：药品入库追溯码系统
采购单位：重庆市巴南区第二人民医院







二〇二六年六月
一、采购项目
重庆市巴南区第二人民医院拟对药品入库追溯码系统进行采购，项目编号BNQHXYY2026017。
上述项目实施内容及相关要求详见本文件第六条“药品入库追溯码系统技术参数”。
    二、资金来源
自筹   
    三、资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）本项目的特定资格要求：
无
四、有关说明
（一） 报名方式
1.拟参与比价的供应商通过重庆市巴南区第二人民医院网站（http://bnqhxyy.cn/）获取本项目比价文件（不提供现场发售）。
2.拟参选的供应商报名获取比价文书后均视为已知晓所有比价实质性内容，且认同相关要求。
（二）响应文书递交时间：自采购公告发布之日起至2026年6月10日北京时间12:00止；递交地点：重庆市巴南区第二人民医院财务科采购办公室。
（三）比价地点：重庆市巴南区第二人民医院临时办公用房会议室。
（四）其他
本项目不接受联合体招标。
五、比价有关规定
（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目中同时参与比价采购。
（二）同一合同包的货物，制造商参与比价的，不得再委托代理商参与。
（三）凡有意参加比价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市巴南区第二人民医院网站（http://bnqhxyy.cn/）下载查看本项目需求文件以及变更公告等比价采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有比价采购实质性要求内容。
（四）无论比价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由供应商自行承担。
（五）供应商不得围标、串标，如违反采购相关法律法规，将纳入失信供应商处理。
（六）供应商必须严格按照货物要求及商务条款投报与之要求相符或高于的货物及服务，若其中任意条款不能满足，则视为无效报价。
（七）成交供应商提供的货物必须符合相关行业标准，如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。
六、项目参数要求
一.项目内容
	项目名称
	最高限价
（元）
	成交供应商数量（名）
	备注

	药品入库追溯码系统
	48900
	1
	含扫码仪PDA、复核仪（高拍仪）、HIS接口费、第一年软件费用等



本篇服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	产品名称
	功能描述
	数量
	单位

	一、医疗机构药品管理系统（含主数据管理系统、追溯管理系统、医院系统对接）（含HIS接口费用）

	1
	扫码解析
	[bookmark: OLE_LINK8]▲支持不同码制（DM码、QR码），支持不同形式载体(一维码、二维码)，支持多家企业发放的编码，如GS1/MA/AHM等多家企业编码的解析,支持PDA能够扫码解析药品追溯码(不少于能解析出：药品追溯码、药品通用名称、药品生产日期、药品有效期截止日期、药品有效期、药品生产批号、剂型、包装规格、药品批准文号、药品批准文号有效期、境内药品上市许可持有人名称统一社会信用代码(境内药品上市许可持有人)、境内药品生产企业名称统一社会信用代码(境内药品生产企业)等信息)。（需提供软件截图或视频佐证）
	1
	套

	[bookmark: _Hlk184375125]2
	药品档案
	供应商的供货目录可一键转化药品档案，可以根据不同条件进行查询，修改，删除，停用，启用等。
	
	

	3
	药库采购
	▲药品到货后可扫描外包装上的药品码、追溯码及UDI码等多种码，可对箱内所有产品快速实现药品一级库验收入库，自动汇总品规、数量、价格等信息，并可实现与HIS系统保持一致。
	
	

	[bookmark: _Hlk184375352]4
	用户管理
	1.登录/注册：用户通过不同的身份进行填写基本信息及账号信息进行账号的注册，注册成功后台审核，审核通过后进入登录页面进行账号登录。
2.部门/角色管理：提供严格的安全及权限管理体系，规范管理角色及用户权限，能够根据业务需要灵活地设定每项功能的操作权限和数据访问权限；利用功能权限及数据权限按需要划分不同区域，控制不同权限内部员工只能访问相关的应用。
	1
	套

	5
	站内消息
	对于医院的供货消息以及预警等其他消息都有站内消息提示。
	
	

	6
	权限管理
	需统一设置工作级，与设备管理工作组一致，操作系统的相关工作人员进行ID登录信息的维护，可按科室、按仓库、菜单进行权限维护，可支持一个人多个科室权限、可支持窗口级、菜单级功能权限，可分别设置窗口中的打开、审核等权限。
	
	

	7
	库房建设
	1.二级库建设：为医院现有二级库提供标准化对接服务；同时为未建设二级库的医院提供二级库管理服务。
2.三级库建设：为医院现有三级库提供标准化对接服务；同时为未建设三级库的医院提供三级库管理服务。
	
	

	二、硬件终端

		1	
	PDA
	1.丰富实用功能，一键连接 Wi-Fi，扫描 Wi-Fi 密码条码即可快速完成连接。
2.医用优化扫描引擎，扫码快，扫描引擎倾斜偏转容差≥60°，最远≥ 2m 扫描距离，频率≥ ：13.56 MHz。
3.强劲核心，配置领先，5GWifi，≥ 8核2.0GHz 高性能处理器，不低于 6GB+128GB， Android9.0以上，SIM：三选二卡槽，支持双卡双待。
4.坚固耐用，运行稳、IP68 防护等级、防跌落保护机甲保障意外损害。
5.显示屏：≥ 5.5英寸，分辨率1440x720像素，Micro SD卡(最高支持256GB)，Type-C充电及pin1充电，支持10W快充。
6.电池：锂电池≥ 3.8V供电，≥ 5000mAh，不可拆卸；执行标准：GB31241-2014
7.PAD可以实现药品一键建档，不需要手工录入药品品名、规格、生产厂家等信息。
[bookmark: OLE_LINK2]▲8.PAD可实现药品采购、药库购退、药房采购、药房领药、药房退药、药房购退等追溯相关功能。（需提供软件截图或视频佐证）
8.PDA通过准确识别药品信息并带出药品的上下级关系，有效减少工作人员的工作量，提高药品追溯码录入的效率。
9.PDA设备是一种便携式扫码工具，专为医疗行业设计，能够高效准确地识别医院供应商发货的各类药品，包括单盒、整箱及混合装药品。
▲10.PDA可将不同药品混合打包，生成箱码，箱码须包括打包药品所有药品信息以及相应药品追溯码，支持一键解码以及其他装盒、装箱、装垛操作。（需提供视频或者截图佐证）。

	2
	套

	2
	药品追溯码扫描仪
	1.智能互联：安卓一体机，简单接入，开箱即用。支持多种编码（药监码、商品码、UDI 等一维、二维码），支持条码分组并按规则标记颜色。具备多种数据与输入输出接口，支持 OTG 及 Micro SD 卡扩展。
2.医疗级扫描系统：采用工业级扫描技术，搭载 8M 像素 AI 读码器与 800 万全彩相机，视野范围 460mm*350mm、景深 600mm。能一次性高效扫描 50个药品盒，精确识别多种编码，读码速度≥60 件/分钟，支持多种条码类型。
3.高性能处理平台：≥配备 6 核 1.8GHz 高性能处理器，运行 Android 12.0 系统，内存为 64GB ROM + 4GB RAM，集成先进解码与图像识别算法。
4.工业级防护设计：静电防护 + 10KV（空气放电）、±8KV（接触放电）。工作温度 0℃ - 50℃，存储温度 - 20°C - 70℃，工作湿度 20% - 80%RH 无凝结。
5.可视化操作界面：≥8 英寸 IPS 高清屏，支持多点触控、带手套触摸。高清语音播报与大屏显示防漏扫，有亮度可调补光灯、三色提示灯及双喇叭。
▲6.便捷扫码功能：能自动高效扫描，可一次性扫描多个药品盒，精确识别多种编码，读码速度快，并能自动精准解析出药品追溯码、生产批号效期、价格、供应商名称等信息，无需手工录入关键信息。（需提供软件截图或视频佐证）
▲7.多码制支持：支持 Code39、Code128 等多种一维码以及 QR、DM 等二维码，可一次性扫描多种药品完成信息录入。（需提供软件截图或视频佐证）
8.高效数据管理：支持多种数据接口实现高速传输，内部可扩展存储，配备提示灯实现扫码状态可视化监控。
9.专业光学组件：≥800 万全彩相机，特定视野范围与景深，能适应多种复杂环境进行精确扫码。 
	1
	套

	3
	复核仪（高拍仪）
	1、高性能AI+智能读取技术：双核处理器结合AI技术，大幅提升条码读取速率，实现强大的多码识读能力。
2、卓越解码性能：≥230万像素高分辨率镜头，搭载新大陆UIMG智能解码算法，轻松快速识读药盒上不同码制和各类印刷质量或水雾覆膜的追溯码，确保高效稳定。
3、超大识读视野与高度范围：超大识读范围，一次性可识读超过30个药品追溯码，高度范围广，能适配各种高度药盒识读，有效提高工作人员操作效率。
4、轻便小巧，即插即用：小巧简洁，节省台面空间；采用标准USB接口，安装便捷，即插即用，一键启动；强大的运算能力独立完成识别，快速传输数据。
5、柔光照明，双LED清晰瞄准：柔光照明不刺眼，双绿点LED瞄准灯清晰指示，带来更好的使用体验。
6、自动感应：集成光学感应器，自动检测物体进出，并迅速启动扫码，确保不重读，不漏读。
7、语音播报功能：配备语音播报功能，自动播报每笔药品单数量，确保不漏读；音量可调；适应各种使用环境。
8、安全防护：金属外壳坚固耐用， 支持按照医疗器械标准进行消毒和擦洗，确保卫生和安全。
9、光学参数：
9.1图像传感器
分辨率：≥1920*1200
类型：CMOS(Global Shutter)
色彩：黑白
帧率：≥60fps
9.2照明
光源：白色 LED*4
9.3瞄准
光源：绿色 LED*2
9.4镜头
视场角/焦距：≥H60°*V40°/5.0mm
9.5镜片：抗反光偏振滤光片
9.6对焦：支持手动调焦
9.7识读范围
高度范围：5mm-38cm (10.13mil Code128)
          6mm-38cm（8.33mil Code128)
9.8支持码制
2D：PDF417, QR Code, Data Matrix, 汉信码, Micro PDF417, GM Code，Micro QR, Code One, etc.
1D：Code 11, Code 128, Code 39, GS1 128(UCC/EAN-128), AMI 128,Codabar, ISBT 128, Code 93, UPCA, UPCE, Coupon, GS1 Composite, EAN13, EAN8, ISSN, ISBN, Interleaved 2/5, Matrix2/5, ITF14, ITF6,Industrial 2/5, Standard 2/5, China Post25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar(RSS), Code 49, Code16K, etc.
9.9多码识读能力：支持多码识读， 最大支持同时识读≥30 个条码
9.10触发模式：光电感应模式，连续读码模式
10、电气参数
10.1工作电压：24VDC
10.2电流@24VDC
工作电流：≥254mA（典型值 RMS），857mA（最大值）
10.3提示方式
空闲电流：≥29mA
扫描器：指示灯*4（STATUS、OK/NG、TRAIN、NET）
喇叭：语音播报数量，音量可调
10.4按键
扫描器：实体按键*2（TUNE、TRIG）
机身：开机/关机按键
10.5通讯接口：USB
11、机械参数
11.1外壳：铝
11.2外观尺寸（mm)
整体（裸机）：≥不小于240（W）*400（D）*428（H）mm
底座大小：≥35cm*24cm
11.3重量
整体（裸机）：≥2500g
12、环境参数
12.1工作温度：≥-10℃~+50℃
12.2储存温度：≥-20℃~+70℃
12.3相对湿度≥：5%~95%（无凝结）
12.4防护等级：≥IP65
12.5环境光照：≤5000Lux
	4
	套

	注：带▲的功能为重要参数必须提供软件截图或者视频佐证，中标后5个工作日内提供现场演示验证，（演示视频、影像、资料等甲方保存）如不能满足做废标处理。


七、商务条款
[bookmark: _Toc267320049]（一）实施时间、地点及验收方式
1.实施时间
合同签订之日起30个工作日内完成安装调试上线。
2.项目地点：重庆市巴南区第二人民医院指定地点。
3.验收方式
[bookmark: _Toc267320051]（1）满足以下条件时，视同验收合格：
①技术参数与响应文件及承诺一致，在服务有效期内质量指标达到或超过规定的标准。
②在服务有效期内所暴露的问题已获得令采购人完全满意的解决。
③技术文档（如有）已经按技术资料要求移交完毕。
④在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。
（2）供应商应提供本项目完备的技术文档，包括但不限于：项目需求分析、项目实施计划、软件技术文档、系统实施报告、培训资料、软件使用操作手册、项目验收报告等。（包括纸质和电子文件）。并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
①在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
②供应商在合同执行期间必须接受采购人的考核，考核结果作为对供应商日常工作的跟踪评估依据，与支付费用挂钩。
[bookmark: _Toc28178]（二）质量保证及售后服务
产品质量保证期
1.本项目的所有产品清单内容以及软件服务构成本次服务项目。
2.自验收合格并交付使用之日起一年为一个服务周期。在服务周期内，供应商对软件的安装、调试的缺陷而产生的故障负责，并提供全维保服务。
3.竞标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
4.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。
5.供应商竞标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。
（三）年服务内容
1.供应商在年服务周期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1.1电话咨询
供应商应当提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
1.2现场响应
遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商或厂家在接到采购人紧急故障通知后1小时内远程解决，特殊紧急情况30分钟内响应。如远程不能解决的，供应商或制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。
1.3技术升级
在质保期内，供应商提供应用软件版本升级、功能维护、咨询和用户提出的不超过合同范围的功能修改，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务，如医保政策有变动，软件厂商应该适宜根据政策提供免费升级服务。
供应商还应该为采购人提供包括增强软件性能、提高软件运行效率而需要进行的维护，以及使应用软件适应硬件和软件环境的变化而修改软件等维护。
1.4定期维护
在服务周期内，提供定期维护服务，每年不低于四次对采购人现场进行产品巡检/升级服务，年终还需对服务质量、工作量、效果现场进行相关总结。
1.5驻场服务
验收完成前需派最少一人驻场服务。
2.项目服务周期完成后要求
2.1项目服务期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2.2服务期过后，采购人需要继续由原供应商提供项目服务的，应以优惠价格提供。
2.3供应商应该提供完整详尽的软件年服务方案，服务内容包括本产品涉及所有软件相关事宜。对于各类故障必须提供7*24立即响应服务，在4小时内提出解决方案并做出明确安排，若远程不能解决问题，须在24小时内派人到现场上门服务，48小时以内排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。不能当场修复的，提供备用解决方案。
（四）项目报价
报价是履行本项目全部义务所发生的费用和利润等一切费用的综合报价，供应商在报价时应充分考虑本项目所有风险因素，因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。包括所有材料费、人工费、税费、管理费等一切费用。
（五）付款方式
经验收合格后，供应商提供发票10个工作日内支付合同金额的90%；服务期履行服务义务，服务到期后经科室验收后，供应商提交付款申请10个工作日内支付剩余10%，均为无息支付。
本项目从验收合格后第二年起的维护费用不高于20000元/年。
[bookmark: _GoBack]（六）软件升级及培训
1.定期对追潮系统进行软件升级，包括合理性需求、功优化、性能提升、安全补丁更新等，并按照全国(含省、市、区及功能论证(功能要上级部门要求)相关政策性要求或行业标准进行免费更新。
2.供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供完整详尽的技术培训方案、系统配置说明等培训资料文档，以及对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作，项目验收前必须完成相关技术培训。技术培训的内容必须覆盖本次竞标产品的日常使用操作和管理维护等，培训有完整记录。
（七）知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
（八）其他
其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。
八、文件制作要求
参选供应商提供的所有资料无论中选与否，均不予退还。本比价文书中要求的所有资料，参选供应商必须提供真实且准确的，若参选供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由参选供应商承担，并按有关规定进行严肃处理。
比价文书一式两份（正副本），正副本均由资质证明文件、技术文件及报价文件组成。资质证明文件、技术文件及报价文件按A4纸规格装订成一本，然后用信封密封并在信封封面标明项目名称、文件类别、参选供应商名称等，最后将两个信封装入一个大袋。大袋封面上注明项目名称、参选供应商名称及“不准提前启封”字样。信封和大袋的封口须加盖参选供应商公章。未按规定密封，可能导致比价文书被拒绝接收。比价文书制作要求如下：
(一) 资质文件部分
1.一般资质文件内容要求
（1）具有独立承担民事责任的能力；
检查内容：供应商法人营业执照（复印件）、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。
不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加比价。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
上述2-5项检查内容：供应商提供基本资格承诺函。（格式附后）
其中第4项，如授权代表参与投标的还需提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明。（法人直接参加的不需要）
2.特定资格条件
无
（二）技术文件部分
1.响应文件与比价文件中服务技术和商务条款参数差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答，还需在“比价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码)；
2、技术方案中要求的其他必要资料
（三）报价文件部分
九、成交供应商确定
（一）评审办法
1、评审小组将依照本比价文书相关规定对投标文件进行资质先审，资质合格再对技术文件进行评审，均合格再根据报价文件按照由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。
（二）评审细则：
1、资格符合性检查
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；
2.供应商法定代表人身份证明书和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”。其中第4项，如授权代表参与投标的还需提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明


	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	无

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	无

	（二）
	保证金
	无


2、对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	采购文件签署
	根据采购文件中相关签字，检查法定代表人或其授权代表人的签字是否齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	根据采购文件中的法人证书及委托书，检查法定代表人身份证明及授权委托书有效性，是否签章齐全。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	采购文件份数
	提供采购文件正副本各1份。

	2
	完整性审查
	采购文件内容
	对采购文件全篇规定的内容进行实质性响应。要求提供的资料是否完整。


（三）成交供应商的确定
1、成交方法：最低价成交法。依照本比价文书相关规定对质量和服务均能满足实质性响应要求且所提交的报价最低的供应商为此项目成交供应商。如报价最低供应商为2个或以上者，以报名的先后顺序确定项目成交供应商。
2、若成交供应商无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。
（四）结果公示：成交结果在重庆市巴南区第二人民医院官网上公告,公告时间为1个工作日。
十、无效报价情形
（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合比价文书资质文件内容要求的）；
（二）比价文件未密封的；
（三）比价文件逾期送达的；
（四）没有按照比价文书要求由比价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；
（五）报价超过最高限价的；
（六）未完全响应本比价文书技术方案及商务条款的；
（七）比价文件有多个投报方案或报价的；
（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，在同一项目报价均无效；
（九）供应商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，不能证明其报价合理性的；
（十）比价文件附有采购人不能接受的条件。
（十一）未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；
十一、废标条款
有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：
（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（二）因重大变故，采购任务取消的。
十二、签订采购合同
成交供应商应在成交公示期满后10个日历日内与采购人签订采购合同。成交供应商无故逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，将取消其成交资格，并记入不诚信记录。
十三、项目联系人
技术参数咨询联系人：吴老师（信息科）联系电话：62867391
重庆市巴南区第二人民医院
采购文书制作联系人：吴老师（采购办）联系电话：62867363
比价文件格式

1、比价文件大信封封面

××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××
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不准在  年  月  日北京时间下午前启封

投标人：　　　　　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）
　　年　　月　　日

2.比价文件资质部分信封封面
××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××
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投标人：　　　　　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）
　　年　　月　　日
供应商编制响应文件要求

一、供应商资格条件（提供营业执照）
   
    二、特定资格条件


























三、法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：
采购项目编号：

致：（采购单位名称）：
（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。



                                      （供应商公章）

                                        年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）











四、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：
        （法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的比价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


被授权人：                          法定代表人：
（签字或盖章）                     （签字或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          




（供应商公章）
年   月   日 


五、授权代表社保缴纳证明
如授权代表参与投标的还需提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明（法人代表直接参与的不需要）




























六、基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                （采购人名称）：
                  （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

                                 （供应商公章）

                                年   月   日




七、承诺函

承诺函
（采购人名称）：
我方经详细研究，决定参加_______________（项目名称）的比价采购。
1.我方愿意按照比价采购文件中的一切要求，提供本项目合格服务。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正副本各一份。
3.我方承诺：本次比价采购的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受贵方比价采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5.在整个比价采购过程中，我方若有违规行为，按照国家相关法律法规，接受处罚。
6.我方若为成交公司，将按照比价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。







                           供应商名称（公章）：
                              年    月   日

3.比价文件技术部分信封封面
××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××
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技术文件部分
















投标人：　　　　　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）
　　年　　月　　日

八、技术部分响应情况
（一）技术需求和商务条款差异表(供应商对参数条款和商务条款进行逐一应答，还需注明该条款在比价文件中的对应页码)；
（二）其他必要资料（如果有）




















技术部分响应文件内容及格式
（一）技术需求和商务条款差异表(供应商对参数条款和商务条款进行逐一应答，还需注明该条款在比价文件中的对应页码)；





















参数要求响应差异表
项目编号：
项目名称：

	序号
	采购需求
	差异或响应
	差异说明
	比价文件对应页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、应对技术要求中的所有条款进行逐一应答，还需在“比价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。
2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。
3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术要求优于招标文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应服务要求低于招标文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。
4、该表可扩展；




商务条款响应差异表
项目编号：
项目名称：

	序号
	采购需求
	差异或响应
	差异说明
	比价文件对应页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、应对商务条款中的所有条款进行逐一应答，还需在“比价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。
2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。
3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，商务条款优于招标文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应商务条款低于招标文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。
4、该表可扩展；




（二）其他必要资料（如果有）

























4.比价文件报价部分信封封面
××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××
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投标人：　　　　　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）
　　年　　月　　日
九、项目报价

（一）报价一览表
  
项目名称：                           
                                         
	供应商全称
	

	实施时间
	

	供应商报价（人民币）
	大写：             小写：

	技术商务响应情况 
	完全响应             □未完全响应

	未完全响应原因说明：
	

	其他说明：






供应商：                  供应商法人授权代表：
（公章）                        （签名）           
                                                    年    月     日

（二）明细报价表
明细报价表
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	
	总计
	




注：1.供应商应完整填写本表。
2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。


                                             供应商名称（公章）：
年     月    日
1

