重庆市巴南区第二人民医院
2026年新增医用耗材遴选采购文件（第二批）

为了更好地服务患者，满足医疗事业发展的需要，我院需遴选以下医用耗材一批，欢迎资质齐全、信誉良好，有供应能力，且符合条件的供应商报名。
1、 拟采购医用耗材（器械）名称及要求清单
	编号
	名称
	参数要求
	规格
	单位
	最高限价（元）
	备注

	1
	细胞过滤器
	适用于武汉友芝友医疗科技股份有限公司生产的细胞分选仪
	10支/盒
	盒
	9300
	

	2
	瑞氏-吉姆萨染色液
	适用于武汉友芝友医疗科技股份有限公司生产的细胞分选仪
	10人份/盒
	盒
	40
	

	3
	ACT（激活全血凝固时间）检测仪配套试管
	适用于北京科仪诚科技开发中心生产的ACT检测仪
	80支/盒
	支
	8
	

	4
	主动脉内球囊反搏导管
	适用于安徽通灵仿生科技有限公司生产的主动脉内球囊反博泵
	全规格
	套
	11350
	需提供样品

	5
	一次性使用心腔内超声导管
	用于房颤、房扑介入手术
	全型号
	盒
	18500
	需提供样品

	6
	贴片式心电传感器
	长程动态心电图检查使用
	全型号
	片
	330
	需提供样品

	7
	一次性使用磁定位心脏脉冲电场消融导管
	用于房颤、房扑介入手术
	全型号
	根
	54900
	需提供样品

	8
	左心耳封堵器系统
	用于房颤、房扑介入手术，经皮左心耳封堵术
	全型号
	根
	35300
	需提供样品

	9
	栓塞弹簧圈系统
	冠状动脉瘘封堵介入手术时需要使用；经皮先天性心脏病封堵术
	全型号
	套
	4249
	需提供样品

	10
	微导管
	冠状动脉瘘封堵介入手术时需要使用；经皮先天性心脏病封堵术
	全型号
	根
	4500
	需提供样品

	11
	封堵止血系统
	穿刺股动脉介入手术需要使用，避免皮下巨大血肿、假性动脉瘤、动静脉瘘等不良手术并发症；冠脉、电生理、先天性心脏病介入手术
	全型号
	个
	1275
	需提供样品

	12
	一次性套装式内窥可视宫腔组织吸引管
	适用于苏州宇度医疗器械有限责任公司生产的内窥镜影像工作站（型号：YODO-A）
	全型号
	个
	600
	需提供样品

	13
	口腔材料注射头
	用于向患者口内输送印模材料
	
	袋
	50
	需提供样品

	14
	钨钢车针
	车针为全身一体化整体碳化钨粉末冶金一体成型，无钨钢头+不锈钢柄真空钎焊/焊接拼接结构，整支车针从切削头部至夹持柄全部为碳化钨材质，无焊缝、无分体焊接接头。
全规格覆盖，适配儿童乳牙备牙、破冠、阻生齿分牙，原厂出厂力学检测合格，抗弯变形≤0.05mm，原厂统一包装，标识耐高温不脱落
	全型号
	支
	16
	需提供样品

	15
	EDTA冲洗液
	用于根管预备过程中的润滑，辅助器械扩大根管。
	瓶
	ml
	1.92
	需提供样品

	16
	3%次氯酸钠冲洗液
	有效去除根管残留细菌、蛋白质、软组织、分解牙本质的有机物质，帮助清洁根管。
	瓶
	ml
	0.072
	需提供样品

	17
	根管修复材料（膏剂)
	用于根管永久性充填修复和手术治疗，具体适用范围:根尖外科倒充填、根管侧穿的修补、根吸收的修补、根尖诱导形成术和盖髓术。
	0.5g/支
	g
	930
	需提供样品

	18
	根管充填糊剂
	采用最新的生物陶瓷技术，生物相容性极佳，术后反应小;固化不收缩，反而产生微膨胀反应，X射线阻射性好，pH>12，具有抑菌性，5支金属输送针针头，由氧化锆、硅酸钙、磷酸钙、氢氧化钙和增稠剂组成
	2g/支
	g
	900
	需提供样品

	19
	光固化流体树脂
	一、主要用途：F02、1：楔状缺损充填；2：衬洞。二、规格：2g/支。三、颜色丰富：F02：牙本质色A30，牙髓色A1、A2、A3、A3.5、A4；牙龈色：GM、F10；牙本质色：A30，牙釉质色A1、A2、A3、A3.5、A4。四、含松风专利生物活性SPRG填料，可释放氟离子、硼离子、铝离子等六种离子。五、F02超低流动性，F10高流动性。
	2g/支
	g
	64
	需提供样品

	20
	超声洁牙机工作尖
	根管消毒术中配合使用，提升消毒效果，促进感染控制
	全型号
	枚
	400
	需提供样品

	21
	一次性吸引灌流导管
	1.产品用于胸腔镜、腹腔镜手术中的电动冲洗、吸引、剥离、排烟。；2.冲洗和吸引管路相互独立，避免污染，降低肿瘤细胞种植，提升手术质量；3.可边冲边吸，提高手术效率；4.电控加压冲洗将术区清洗彻底，还原组织本色，减少术区残留，更快寻找出血点。5.电池容量大，支持复杂手术长时间续航；医保报销比例高者优先。
	全型号
	套
	2200
	需提供样品

	22
	透明敷料
	用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环境；可作为次级敷料，将器械固定在皮肤上。
	全型号
	张
	2.39
	需提供样品
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二、报名须知
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得在本项目中同时参与报名。
2.从发出公告起，请符合要求且能提供采购医用耗材（器械）名称及要求清单的投标人于2026年9月22日17:00前将相关报名资料提交至医院采购办，逾期不接受相关资料。
3.投标企业于2026年9月22日17:00前向采购人缴纳投标保证金3000元，报名时持银行划款回单。投标保证金的退还时间：在发布结果公告后5个工作日内无息原路退回未中标人，中标人的投标保证金在签订合同后5个工作日内无息原路退回。缴纳账户信息如下：
名称：重庆市巴南区第二人民医院
单位地址：重庆市巴南区花溪街道办事处花溪新村18号
开户行：工行重庆市分行李家沱支行
账  号：3100026419201090302    
三、遴选要求
医院组织专家主要对投标产品的价格、参数和样品，结合商务、药交所挂网情况等内容进行综合评审。
（一）产品部分
1.首次挂网时间为不少于5个工作日，如每个产品投标企业不满足三家，将进行第二次挂网（挂网时间为3个工作日），如仍不满足三家，将进行第三次挂网（挂网时间为3个工作日）。若出现同厂产品多公司报价一致或同一耗材待选产品报价一致的情况，由报价企业现场进行二次报价。若后续还存在遗漏产品需要采购，可在中标公司中进行报价遴选。
2.投标企业报价不得高于限价，报价高于限价的则报名无效。
3.投标企业准备好所投产品样品或产品介绍资料，请将每个样品用标签纸贴好，填好对应投标的产品序号、投标企业名称和产品名称，在报名投标时一并提供。
（二）投标（销售）企业资质要求
1.投标企业应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（检查内容：基本资格条件承诺函）。须提供以下资质证明文件资料：
（1）取得重庆药品交易所注册会员资格，提供在重庆药品交易所会员截图。
（2）投标企业《营业执照》和产品生产企业《营业执照》。
（3）投标企业法定代表人身份证明书、法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明。
（4）投标价格、质量及售后服务保证书、诚信守法承诺书（必须由投标企业法定代表人签字并加盖公司公章）及产品介绍、彩页资料等材料。
（三）所投产品属于医疗器械的，投标企业须提供以下资质证明文件
1.投标企业《营业执照》和《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。
2.产品生产企业《营业执照》和相应的《第一类医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》。
3.根据产品所对应的医疗器械类别提供相应的《第一类医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》及其附件。
4.投标企业法定代表人身份证明书、法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明。
5.投标价格、质量及售后服务保证书、诚信守法承诺书（必须由投标企业法定代表人签字并加盖公司公章）及产品介绍、彩页资料等材料。
6.签订合同前提供中标产品生产企业委托代理经销授权书（须加盖中标人鲜章）（进口产品须由委托单位法定代表人签字或盖章）。
（四）其他要求
1.投标企业近两年内二级及以上医院医用器械配送合同，如有请提供。
2.投标企业提供组织架构图，投标人与投标授权代表投标前半年社保缴纳情况。
3.仓储能力，提供仓库资料证明（产权或者租赁合同）；配送服务：提供车辆资料证明（行驶证或者租赁合同），专业人员资质证明。
四、成交产品的质量要求
1.中选人应按照国家相关要求，做好产品质量管控，对提供医用耗材质量负全责。所提供产品必须确保有效期在6个月及以上，不可提供过期或即将过期的产品。若未按约定提供有效期不足半年、即将过期的产品且不退换的，或提供过期产品的，医院有权随时终止合同。
2.中选人首次供应产品和更换批次产品时须提供相应产品的注册证、生产许可证、合格证明等相关证明材料。
3.提供的产品的运输符合国家规范要求，采购人按产品相关验收规定进行验收，对验收不合格产品，供应商无条件更换合格品。
五、商务要求
1.供应商须按要求提供各相应品牌的产品，通过重庆市药品和医用耗材招采平台订单采购，供应商所提供产品价格不得高于合同约定价，且不得高于每批采购时重庆市药品和医用耗材招采平台近一年最低成交价或挂网限价。
2.交货时间与交货地点：供应商收到医院采购订单计划后，次日起72小时内送货到医院指定交货地点，由采购人组织验收。
3.报价为包干价（包括但不限于耗材制造费（含辅材）、人工费、运输费、保险费、装卸费、安装费、仓储费、检测费、配送费、术中跟台服务、各种税费等全部费用）。
4.付款时间：采购人验收产品后，成交供应商提供发票后，采购人根据重庆药品交易所规定和医院内控制度要求及合同约定，每月对账后进行结算。
5.若中选产品有厂家断货或停货等特殊情况时，供货商必须提前3个月书面告知采购人，并备好缺货期间的货源，如未提前通知采购人导致缺货的经济损失、医疗纠纷赔偿等由中选人承担，采购人有权向中选人索赔，并可终止合同。
6.采购人库存临近效期3个月的医用耗材，供应商无理由免费退换。
7.如国家相关耗材监督部门抽检耗材，所抽检耗材由成交供应商负责提供。
8.成交供应商应充分考虑采购人作为特殊行业在应急时的需求，提供应急配送保障措施方案，提供24小时售后服务电话，如采购人有应急需求，供应商应积极配合采购人在24小时内完成产品配送。
9.成交供应商必须于24小时内完善采购人使用产品所有的手续，如未在规定时间内完成相关手续导致的后果，由中选人承担。
10.成交供应商提供产品须与响应文件一致（品牌、规格、价格），若提供产品与响应文件有差异，且未经采购人确认的，采购人有权单方面取消其成交资格。
11.如患者使用中选人提供的医用耗材后，因产品质量问题引发医疗纠纷时，中选人无条件免费提供同等规格和材质的医用耗材，并赔偿因此给采购人和患者造成的损失。中选人负责提供由专业机构出具的涉事产品质量鉴定报告。
12.中选人须具有满足采购人临床备货需求的能力，使用中发现非院内感染而受污染的材料，中选人需无条件更换。
13.触发终止事由：合同履行期间，若上级卫生健康行政部门、编制管理部门、地方政府出台正式文件，实施区域多家医疗机构整合、合并重组、医共体一体化运营、机构建制撤销/划转、医疗业务整体移交、本项目预算统筹取消、采购职能统一归集至集团集中采购平台等政策，致使采购人原有采购需求完全丧失、本合同无法继续履行的，采购人有权单方书面通知中标人终止本合同全部或剩余未履行部分，该终止行为不视为采购人违约。
    13.1终止程序：采购人凭整合批复文件，提前30日向中标人送达加盖公章的书面终止通知书，载明终止生效时间、未履行供货/服务范围、结算办理期限，通知书以EMS及企业邮箱同步送达。
    13.2 终止后款项与损失处理
（1）中标人已完成交付、验收合格的货物/已履约完毕的服务，采购人按合同约定正常结算支付；
（2）中标人专为采购人定制、无法转售第三方的设备、耗材，中标人需提供采购凭证、生产成本明细，双方协商对实际直接生产成本予以合理补偿；可通用流通货品由中标人自行处置，采购人不承担任何补偿；
（3）合同未启动生产、未备货的部分，双方互不追究责任，不再履行；
（4）中标人主张的预期利润、经营利润损失、市场拓展成本、闲置人工等间接损失，采购人不予承担补偿或赔偿责任。
    13.3结算时限：合同终止生效后15个工作日内，双方完成对账、票据核对，采购人在对账完成后按期支付应付无争议款项。
    13.4本条约定独立有效，不因合同其他条款无效而失效。
14.本次遴选结果，采购人有权根据实际情况无条件提前终止项目供应服务，成交供应商应无条件遵从。
六、其他须知
1.凡报名的按重庆市医疗服务收费标准可单独收费医用耗材需提供重庆物价收费依据、标准收费项目名称、标准物价编码，医用耗材国家医保分类码（C开头27位）和重庆医疗目录编码（27位，提供在重庆医保两定系统查询的清晰截图或重庆市药交平台成交记录截图，按产品序号及名称注明与排序，截图可打印或拷贝电子档）（若提供虚假信息造成医院损失的，医院将追究相关经济和法律责任）。
[bookmark: _GoBack]2.实施期限：本批耗材采购合同为期1年。若本采购实施期限到期日，采购人新一轮遴选采购工作未结束，则实施起自动延续至采购人新一轮遴选采购工作结束，采购人新一轮遴选采购合同签订之日即本项目延续采购终止之日。
3.合同签订前按中标企业中标产品项目一年预估采购金额的5%收取履约保证金。合同履行完毕，按合同约定条款5个工作日内无息原路退回。
4.中选企业收到采购人中标通知书后，30日内与采购人签订书面合同，和重庆市药品和医用耗材招采管理系统器械合同。
5.未按时签订书面合同和重庆市药品和医用耗材招采管理系统器械合同将不退还投标保证金。
七、投标文件资料装订目录（需密封成册）
1.投标人报名表(须提供电子版且单独封装，如与纸质版不一致，后果自负)
2.法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书
3.基本资格条件承诺函、社保缴纳证明
4.投标人在重庆药品交易所会员截图
5.商务条款差异表
6.投标产品3家及以上近两年内在二级及以上医院使用的凭证
7.产品全套资质、及产品介绍、彩页资料
8.投标可单独收费耗材国家医保码（27位）在重庆两定系统的实时截图（每张截图标明投标产品序号）
9.收费依据
10.质量及售后服务保证书、诚信守法承诺书（必须由投标企业法定代表人签字并加盖公司公章）、应急配送保障措施方案等材料。
11.配送服务相关资料（投标企业近两年内二级及以上医院医用器械配送合同）
12.产品样品清单

以上资料提供加盖公章（鲜章）的原件或复印件。

附件：1.法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式）
2.基本资格条件承诺函（格式）
3.医用耗材遴选投标人报名表
         4.商务条款差异表
         5.产品样品清单
         6.收费依据

医学装备科（技术参数）：李老师、周老师，023-62867396
采购办（采购文件）：刘老师、李老师，023-62867363
                         

                         重庆市巴南区第二人民医院
                         2026年9月16日
遴选文书大袋封面


×××××××××××××××××××× 项目

遴   选  文 书









不准在   年   月   日北京时间上午      时 前启封



参与遴选供应商： 　　　　  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年     月       日


附件1


法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                

致：重庆市巴南区第二人民医院：
        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。



                                             （供应商公章）

                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      

（附：法定代表人身份证正反面复印件）







法定代表人授权委托书（格式）
    
项目名称：                                                

致：重庆市巴南区第二人民医院：
            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报名、遴选等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                                 供应商法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          


（供应商公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

附件2

基本资格条件承诺函（格式）

致重庆市巴南区第二人民医院：
                  （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在本项目合同签订前后随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
4.我方参与本次投标活动无串通投标行为、无提供虚假证明材料投标行为。若经发现采购人发现我方有串通投标行为、提供虚假证明材料投标行为，无条件接受采购人的依法依规处理。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（供应商公章）
年   月   日

	医用耗材遴选投标人报名表

	报名单位（加盖公章）
	

	报名项目名称
	重庆市巴南区第二人民医院2026年新增医用耗材遴选采购（第二批）

	报名单位联系地址
	

	报名单位联系电话
	

	法定代表人姓名
	
	法人身份证号码
	

	报名日期
	年     月     日

	联系人
	
	联系电话
	

	联系人地址
	
	联系人身份证号码
	

	产品清单

	序号
	产品序号
（为遴选清单中的序号）
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	报价（药交所价格）
	报价（备案采购价格）
	产品药交所编码
	国家医保码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（注：以上表格可加页）
	
	
	
	


附件3
附件4
商务条款差异表

采购项目名称：
	序号
	遴选商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人：                法定代表人或法定代表人授权代表：
   （投标人公章）              （签字或盖章）
                        年     月     日
附件5
产品样品清单

	编号
（自编号）
	产品序号
	产品名称
	规格/型号
	生产厂家
	样品份数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（注：以上表格可加页）
















	






附件6
收费依据
采购项目名称：
	序号
	耗材名称
	重庆物价收费依据（填“有”或“无”）
	耗材对应标准主项目收费名称
	标准物价编码
	医保属性（甲、乙、丙类）

	
	
	
	
	
	



（注：以上表格可加页）

