# 比价文件

（项目编号：BNQHXYY2026046）

项目名称：花溪街道社区卫生服务中心污水处理站改造项目

采购单位：重庆市巴南区第二人民医院

# 二〇二六年十月

一、采购项目

重庆市巴南区第二人民医院花溪街道社区卫生服务中心污水处理站改造项目，项目编号BNQHXYY2026046，项目最高限价53368.46元。

上述项目实施内容及相关要求详见本文件第五条“项目要求”。

二、资金来源

自筹

- 三、有关说明

（一） 报名方式

1.拟参与比价的供应商通过重庆市巴南区第二人民医院网站（https://www.bnqhxyy.cn/）获取本项目比价文件（不提供现场发售）。

2.拟参选的供应商报名获取比价文书后均视为已知晓所有比价实质性内容，且认同相关要求。

（二）响应文书递交时间：2026年10月14日北京时间14:00—14:30；递交地点：重庆市巴南区第二人民医院采购办公室。

（三）比价地点：重庆市巴南区第二人民医院临时办公用房会议室。

（四）其他

本项目不接受联合体招标。

四、比价有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目中同时参与比价采购。

（二）同一合同包的货物，制造商参与比价的，不得再委托代理商参与。

（三）凡有意参加比价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市巴南区第二人民医院网站（https://www.bnqhxyy.cn/）下载查看本项目需求文件以及变更公告等比价采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有比价采购实质性要求内容。

（四）无论比价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由供应商自行承担。

（五）供应商不得围标、串标，如违反采购相关法律法规，将纳入失信供应商处理。

（六）供应商必须严格按照货物要求及商务条款投报与之要求相符或高于的货物及服务，若其中任意条款不能满足，则视为无效报价。

（七）成交供应商提供的货物必须符合相关行业标准，如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

五、项目参数要求

（一）项目地点：重庆市巴南区花溪街道土桥正街12号。

（二）项目背景：拟对花溪街道社区卫生服务中心污水处理站进行改造，面积约180㎡，包括沉淀池39㎡、消毒池33㎡、取样池18㎡、斜管池36㎡、过虑池36㎡等各类混凝土水池。

（三）质量要求：符合国家、行业或者地方相关有效的标准、规程、技术条例，达到合格标准。

（四）改造范围

1.清掏：作业前需提前向采购人完成报备手续；

（1）组织工人布置好施工现场，摆放安全锥、安全警示标志、拉好警示带、疏散周围人群；

（2）做好安全防护，安排吸污车对化粪池进行清掏见底作业；

（3）使用消防水对化粪池池体底部进行冲洗，冲洗完后，再安排吸污车进行清掏作业，反复作业后，达到池体内干净；

（4）更换2吨的石英砂及1吨活性炭。

2.改造：对池体进行气体检测，确认安全后施工；

（1）检查各池体是否有裂缝，（如有使用快干水泥对所有破损和裂痕的墙体进行修补除）；

（2）设置注浆口，间距200—300mm；打注浆孔，斜跨裂缝打孔深350mm以上，并埋设专制金属注浆嘴进行注浆作业；

（3）池壁及池底做40mm厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆；

（4）每隔一段距离钉上不锈钢钉子，挂上细孔钢丝网，再对池体进行40mm厚防水砂浆分层搓砂找平，待混凝土干后，对混泥土表面进行打磨，再纵横交错涂刷防水涂料，待防水涂料干后，再进行第二遍涂刷防水涂料；

（5）更换斜管及池体田水泥盖板。

（五） 人员要求：作业人员需具备有限空间作业证书。

六、商务条款

（一）实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

合同签订之日起，14日内完成施工。

2.采购人指定地点。

3.验收方式

（1）验收单位：由采购人负责组织验收。

（2）验收标准：按采购文件规定、合同约定进行验收。

（二）项目报价

1.该报价包括但不限于本项目所需材料、设备调试费、交通费、检测费、人工费、保险费、运维服务费、税金、利润及风险、安全文明施工费等保障该项目正常运行的一切费用，采购人不再支付与本项目有关的其他任何费用。

2.未按采购人要求报价或超过最高限价的，视为废标。

（三）付款方式

1.支付方式：工程全部完工经验收合格，缴纳合同金额的3%作为质保金后支付合同金额的100%；

2.质保期满1年后无息退还质保金。

（四）售后服务与质保

1、工程质保期为1年；

2、质保程序：在质保期内，如因质量问题导致出现故障，供应商需在接到通知后24小时内响应，进行处理；

3、质保期内，供应商需每3个月进行一次回访检查，及时发现并处理潜在问题，并形成回访记录提交给采购人。

（五）安全要求

1.成交供应商应遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患；

2.成交供应商应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全及财物安全等），若发生一切安全事故和经济损失，供应商自行解决并承担相应的法律责任和经济损失，采购人不承担任何责任。

（六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）其他

其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

七、文件制作要求

参选供应商提供的所有资料无论中选与否，均不予退还。本比价文书中要求的所有资料，参选供应商必须提供真实且准确的，若参选供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由参选供应商承担，并按有关规定进行严肃处理。

比价文书一式两份（正副本），正副本均由资质证明文件、技术文件及报价文件组成。资质证明文件、技术文件及报价文件按A4纸规格装订成一本，然后用信封密封并在信封封面标明项目名称、文件类别、参选供应商名称等，最后将两个信封装入一个大袋。大袋封面上注明项目名称、参选供应商名称及“不准提前启封”字样。信封和大袋的封口须加盖参选供应商公章。未按规定密封，可能导致比价文书被拒绝接收。比价文书制作要求如下：

(一) 资质文件部分

1.一般资质文件内容要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照（复印件）、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加比价。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述2-5项检查内容：供应商提供基本资格承诺函。（格式附后）

其中第4项，如授权代表参与投标的还需提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明。（法人直接参加的不需要）

2.特定资格条件

具备建设工程施工、水污染治理相关资质。

（二）技术文件部分

1.响应文件与比价文件中服务技术和商务条款参数差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答，还需在“比价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码)；

2、技术方案中要求的其他必要资料

（三）报价文件部分

- 八、成交供应商确定

（一）评审办法

1、评审小组将依照本比价文书相关规定对投标文件进行资质先审，资质合格再对技术文件进行评审，均合格再根据报价文件按照由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

（二）评审细则：

1、资格符合性检查

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）； 2.供应商法定代表人身份证明书和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”。其中第4项，如授权代表参与投标的还需提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 具备建设工程施工、水污染治理相关资质。 |
| （二） | 保证金 |  | 无 |

2、对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 采购文件签署 | 根据采购文件中相关签字，检查法定代表人或其授权代表人的签字是否齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 根据采购文件中的法人证书及委托书，检查法定代表人身份证明及授权委托书有效性，是否签章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 采购文件份数 | 提供采购文件正副本各1份。 |
| 2 | 完整性审查 | 采购文件内容 | 对采购文件全篇规定的内容进行实质性响应。要求提供的资料是否完整。 |

（三）成交供应商的确定

1、成交方法：最低价成交法。依照本比价文书相关规定对质量和服务均能满足实质性响应要求且所提交的报价最低的供应商为此项目成交供应商。如报价最低供应商为2个或以上者，以报名的先后顺序确定项目成交供应商。

2、若成交供应商无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

（四）结果公示：成交结果在重庆市巴南区第二人民医院官网上公告,公告时间为1个工作日。

- 九、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合比价文书资质文件内容要求的）；

（二）比价文件未密封的；

（三）比价文件逾期送达的；

（四）没有按照比价文书要求由比价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（五）报价超过最高限价的；

（六）未完全响应本比价文书技术方案及商务条款的；

（七）比价文件有多个投报方案或报价的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，在同一项目报价均无效；

（九）供应商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，不能证明其报价合理性的；

（十）比价文件附有采购人不能接受的条件。

（十一）未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

十、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）因重大变故，采购任务取消的。

十一、签订采购合同

成交供应商应在成交公示期满后10个日历日内与采购人签订采购合同。成交供应商无故逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，将取消其成交资格，并记入不诚信记录。

十二、项目联系人

技术及现场踏勘联系人：饶老师（总务科）联系电话：62867383

采购文书制作联系人：吴老师（采购办）联系电话：62867363

比价文件格式

1、比价文件大信封封面

××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××

比　价　文　件

不准在  年  月  日北京时间下午前启封

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）

年　　月　　日

2.比价文件资质部分信封封面

××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××

比　价　文　件

资质文件部分

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）

年　　月　　日

供应商编制响应文件要求

- 一、供应商资格条件（提供营业执照）

- 二、特定资格条件

三、法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：（采购单位名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

- （附：法定代表人身份证复印件）

- 四、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的比价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

- 五、授权代表社保缴纳证明

- 如授权代表参与投标的还需提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明。

- 六、基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

- 年   月   日

- 七、承诺函

承诺函

（采购人名称）：

我方经详细研究，决定参加_______________（项目名称）的比价采购。

1.我方愿意按照比价采购文件中的一切要求，提供本项目合格服务。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正副本各一份。

3.我方承诺：本次比价采购的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方比价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个比价采购过程中，我方若有违规行为，按照国家相关法律法规，接受处罚。

6.我方若为成交公司，将按照比价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

- 供应商名称（公章）：

- 年    月   日

3.比价文件技术部分信封封面

××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××

比　价　文　件

技术文件部分

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）

- 年　　月　　日

- 八、技术部分响应情况

（一）技术需求和商务条款差异表(供应商对参数条款和商务条款进行逐一应答，还需注明该条款在比价文件中的对应页码)；

（二）作业人员需具备有限空间作业证书

（三）其他必要资料（如果有）

技术部分响应文件内容及格式

（一）技术需求和商务条款差异表(供应商对参数条款和商务条款进行逐一应答，还需注明该条款在比价文件中的对应页码)；

参数要求响应差异表

项目编号：

项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 差异或响应 | # 差异说明 | # 比价文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应对技术要求中的所有条款进行逐一应答，还需在“比价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术要求优于招标文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应服务要求低于招标文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。

- 4、该表可扩展；

商务条款响应差异表

项目编号：

项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 差异或响应 | # 差异说明 | # 比价文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应对商务条款中的所有条款进行逐一应答，还需在“比价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，商务条款优于招标文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应商务条款低于招标文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。

4、该表可扩展；

（二）作业人员需具备有限空间作业证书

（三）其他必要资料（如果有）

4.比价文件报价部分信封封面

××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××

比　选　文　件

报价文件部分

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）

- 年　　月　　日

- 九、项目报价

- （一）报价一览表

- 项目名称：

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 实施时间 |  |
| 供应商报价（人民币） | 大写： 小写： |
| 技术商务响应情况 | 完全响应 □未完全响应 |
| 未完全响应原因说明： |  |
| 其他说明： |  |

- 供应商：                  供应商法人授权代表：

- （公章）                        （签名）

- 年    月     日